OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
Miejsce/ Obiekt budowlany/urządzenie budowlane/instalacja przemysłowa: 
.....................................................................................................................................................
Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:
 .....................................................................................................................................................
Pomieszczenie: 
.
...
.......... 
Rodzaj / nazwa wyrobu 1 : ............................................................................................................
Ilość wyrobów (m2, tony) 2  : ......................................................................................................…
	Grupa/ 
	Wyrób - rodzaj 
	Ocena 
	Przyjęta 

	
	Nr 
	
	[X]
	punktacja 

	I. 
	
	Sposób zastosowania azbestu 
	
	

	
	1. 
	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) 
	
	30 

	
	2. 
	Tynk zawierający azbest 
	
	30 

	
	3. 
	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000kg/m3) 
	
	25 

	
	4. 
	Pozostałe wyroby z azbestem 
	
	10 

	II. 
	
	Rodzaj azbestu 
	
	

	
	5. 
	Azbest chryzotylowy 
	
	5 

	
	6. 
	Inny azbest (np. kriokidolit) 
	
	15 

	III. 
	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem 
	
	

	
	7. 
	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien 
	
	30 

	
	8. 
	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z 
	
	10 

	
	
	niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej 
	
	

	
	9. 
	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna 
	
	O 

	IV. 
	
	Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem 
	
	

	
	10. 
	Duże uszkodzenia3 
	
	30iii 

	
	11. 
	Małe uszkodzenia4 
	
	10 

	
	12. 
	brak 
	
	O 

	V. 
	
	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem 

	
	13. 
	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac 
	
	15 

	
	14. 
	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony 
	
	10 

	
	
	na uszkodzenie (do wysokości 2m) 
	
	

	
	15. 
	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne 
	
	10 

	
	16. 
	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania 
	
	10 

	
	17. 
	Wyrób narażony na działania czynników 
	
	10 

	
	
	atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) 
	
	

	
	18. 
	Wyrób znajdujący się w zasięgu silnych ruchów powietrza 
	
	10 

	
	19.
	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
	
	0

	VI.                      
	Wykorzystanie pomieszczenia

	
	20.
	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców
	
	35

	
	21.
	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób

	
	30


	
	22.
	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie 
	
	20

	
	23.
	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie
	
	10

	VII.
	Usytuowanie wyrobu

	
	24.
	Bezpośrednio w pomieszczeniu
	
	30

	
	25.
	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 
	
	25

	
	26.
	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)
	
	25

	
	27.
	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym
	
	10









 Suma punktów oceny 
  ..............................

Stopień pilności I



65 i więcej punktów
(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)
Stopień pilności II 



powyżej 35 do 60 punktów
(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)
Stopień pilności III



do 35 punktów
(ponowna ocena w terminie do 5 lat)
Uwaga: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, należy podkreślić najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.
........................................
oceniający – nazwisko i imię
.........................................
właściciel/zarządca
...........................................
adres
............................................
data
1 Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)
2 Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku l rozporządzenia 
3 Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu 
4 Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu 
